Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2

**Uzlādējama baterija**

|  |  |
| --- | --- |
| Nominālais izejas spriegums | 7.5 VDC |
| Jauda | 12.800 mAh |
| Izmēri (A x Pl x Dz) | 99,9 x 136,5 x 22 mm |
| Svars | 1774 g |
| Krāsa | Kokogļu krāsa |
| Darbības temperatūra | 5ºC līdz +45ºC |
| Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra | -5ºC līdz +35ºC |
| Relatīvais mitrums | <75 %, >5 % |